附件2：
报价表

采购项目名称：贵阳市第二人民医院10号楼消防设施维保服务
	项目名称
	维保服务期
	建筑面积
	项目位置

	消防设施维保服务
	壹年
	33826.65㎡
	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路547号

	项目报价（人民币大写）：                             （￥                元）




供应商名称（签章）：                                  

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：              

报价联系人、联系方式：                                

时间：     年     月    日 





消防设施维保服务常用配件报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	控制单价（元）
	生产厂家
	报价（元）
	备注

	1
	消防电话分机
	GST-TS-100B
	个
	120
	青鸟、海湾
	
	

	2
	消防电话模块
	青鸟、海湾
	个
	100
	青鸟、海湾
	
	

	3
	楼层显示盘
	海湾GST-ZF-500Z
青鸟JBF-VDP3060B
	个
	650
	青鸟、海湾
	
	

	4
	烟感探测器
	青鸟、海湾JTY-GD-G3X
	个
	65
	青鸟、海湾
	
	

	5
	感温探测器
	青鸟、海湾JTW-ZCD-G3N
	个
	65
	青鸟、海湾
	
	

	6
	输入输出模块
	GST-LD-8301A、8365H、8364H
	个
	115
	青鸟、海湾
	
	

	7
	输出模块
	青鸟、海湾GST-LD-8305A
	个
	115
	青鸟、海湾
	
	

	8
	输入模块
	青鸟、海湾GST-LD-8300B
	个
	115
	青鸟、海湾
	
	

	9
	放气勿入灯
	青鸟、海湾GST-LD-8317
	个
	160
	青鸟、海湾
	
	

	10
	紧急启停按钮
	青鸟、海湾GST-LD-8318
	个
	120
	青鸟、海湾
	
	

	11
	隔离模块
	青鸟、海湾GST-LD-8313B
	个
	80
	青鸟、海湾
	
	

	12
	继电器
	/
	个
	30
	国标认证
	
	

	13
	声光报警器
	海湾HX-320B
青鸟JBF4372E2型
	个
	90
	青鸟、海湾
	
	

	14
	消报
	海湾J-SAM-GST9124A
	个
	80
	青鸟、海湾
	
	

	15
	手动报警按钮
	海湾J-SAM-GST9121C
	个
	80
	青鸟、海湾
	
	

	16
	风机软连接帆布
	平方米/1
	米
	200
	国标认证
	
	

	17
	闸阀
	DN200
	个
	650
	国标认证
	
	

	18
	闸阀
	DN150
	个
	480
	国标认证
	
	

	19
	闸阀
	DN100
	个
	340
	国标认证
	
	

	20
	闸阀
	DN65
	个
	160
	国标认证
	
	

	21
	止回阀
	DN150
	个
	460
	国标认证
	
	

	22
	止回阀
	DN32
	个
	80
	国标认证
	
	

	23
	开关阀
	DN32
	个
	80
	国标认证
	
	

	24
	手柄蝶阀
	DN100
	个
	240
	国标认证
	
	

	25
	手柄蝶阀
	DN150
	个
	320
	国标认证
	
	

	26
	湿式报警阀
	DN150
	个
	1450
	国标认证
	
	

	27
	湿式报警阀
	DN100
	个
	1200
	国标认证
	
	

	28
	室内消火栓箱
	800*650*320
	个
	360
	国标认证
	
	

	29
	压力开关
	Zsjy1.6bp
	个
	30
	国标认证
	
	

	30
	消火栓玻璃面板
	800mmx650mm
	个
	60
	国标认证
	
	

	31
	消火栓软管
	25mm
	个
	82
	国标认证
	
	

	32
	水流指示器
	DN150
	个
	95
	国标认证
	
	

	33
	水流指示器
	DN100
	个
	80
	国标认证
	
	

	34
	水带
	65-10-25
	个
	150
	国标认证
	
	

	35
	水枪
	DN65
	个
	30
	国标认证
	
	

	36
	消火栓小枪头
	直径mm
	个
	20
	国标认证
	
	

	37
	压力表
	2.5MPa
	个
	25
	国标认证
	
	

	
	
	1.0mpa
	个
	20
	国标认证
	
	

	38
	应急照明灯
	AC220V
	盏
	55
	国标认证
	
	

	
	
	DC36V
	盏
	55
	国标认证
	
	非集中控制型

	39
	安全出口指示标志
	AC220V
	盏
	45
	国标认证
	
	

	
	
	DC36V
	盏
	45
	国标认证
	
	非集中控制型

	40
	交流接触器
	CJX2-32
	个
	160
	国标认证
	
	

	41
	室内消火栓头
	SN65
	个
	65
	国标认证
	
	

	42
	5kg干粉灭火器充装
	5kg
	个
	30
	国标认证
	
	

	43
	5kg二氧化碳充装
	5kg
	个
	50
	国标认证
	
	

	44
	防火门闭门器
	/
	个
	90
	国标认证
	
	

	45
	5KG干粉灭火器
	5KG
	具
	70
	国标认证
	
	

	46
	5kg二氧化碳
	5kg
	具
	120
	国标认证
	
	

	47
	备用电池
	12V7Ah
	节
	130
	国标认证
	
	

	48
	备用电池
	12V38Ah
	节
	500
	国标认证
	
	

	49
	管网保温
	厚度2厘米
	米
	45
	国标认证
	
	

	合计（人民币大写）:           （￥     元）
	

	说明：在消防系统出现故障的情况下，在得到使用单位的通知后，维护方应及时到达现场，对故障进行排除，如不能修复，则有义务向采购单位说明，并提供相应的改善服务；如需对其它零配件进行更换的，应提供相关部门检测合格并带有合格证的配件，并按成本价提供由采购人审核同意后再进行更换。
	


注：该报价单非固定格式，报价人科自行制作报价单，报价不允许超过控制单价。
[bookmark: _GoBack]
消防维保常用易损件清单
	序号
	品名
	备注

	1
	洒水喷头
	

	2
	DN32以下水阀
	

	3
	DN32以下管件
	

	4
	防火阀中的微动开关
	

	5
	防火阀中的手动拉线
	

	6
	防火门上的小五金件（闭门器除外）
	

	7
	消防栓箱上的小五金
	

	8
	密封填料
	

	9
	密封垫纸
	

	10
	控制盘上指示灯
	

	11
	控制盘上按钮
	

	12
	控制盘上指示开关
	

	13
	电线
	

	14
	线管
	

	15
	常用螺栓、螺母
	

	...
	
	


注：该表为常用易损件一般维修材料，报价人应不限数量免费提供，品目可在该表基础上增项，不允许减项。
