血液透析辅助配套耗材中标清单
	序号/明细
	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	中标价
	注册证号

	1.一次性使用透析护理包
	一次性使用无菌透析护理包
	HLB-A

HLB-B

HLB-C
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	套
	5.5
	赣械注准20172140197

	2.检测试纸
	简测®余氯检测试纸

简测®总硬度检测试纸

简测®过氧乙酸检测试纸
	0-20mg/L

0-120mg/L

0-40mg/L
	广东环凯生物技术有限公司
	盒
	100
	非医疗器械

	3.净化滤芯
	聚丙烯（PP）熔喷滤芯
	尺寸：5英寸

精度：1um-150um
	芜湖金辉净化器材有限公司
	支
	20
	非医疗器械

	3.净化滤芯
	聚丙烯（PP）熔喷滤芯

聚丙烯（PP）折叠滤芯
	尺寸：10英寸-60英寸

精度：1um-150um

尺寸：10英寸-80英寸

精度：0.1um-100um
	芜湖金辉净化器材有限公司
	支
	50
	非医疗器械

	4.内毒素过滤器
	除内毒素滤芯
	PV0504DS1

（10寸0.22微米）

PS0405DS

（20寸0.1微米）
	源滤科技(浙江)有限公司
	支
	100
	非医疗器械

	5.软水盐
	离子交换树脂再生剂
	(10KG/包)
	云梦仁德科技有限公司
	包
	40
	非医疗器械

	6.过氧乙酸消毒液5L/桶
	凯力克®过氧乙酸消毒液II
	5KG
	广东环凯生物技术有限公司
	桶
	300
	非医疗器械

	7.次氯酸钠消毒液6L/桶
	派瑞林牌次氯酸钠消毒液
	5000ml
	天津施特雷生物科技股份有限公司
	桶
	100
	非医疗器械

	8.柠檬酸消毒液6L/桶
	柠檬酸消毒液
	6L
	贝朗爱敦股份公司

B.Braun Avitum AG
	桶
	360
	国械注进20153102642

	9.柠檬酸消毒液5L/桶
	透析机消毒液
	W20 5L

W50 5L
	四川威力生医疗科技有限公司
	桶
	180
	国械注准20223101730



